附件二：本期拟开展计量专业项目（为本次考核拟开项目，具体开考项目根据报名情况而定。如有项目本表没有列出，也可报名。）
	项目
	子项目
	规程/规范名称
	规程/规范号

	万能量具
	游标类量具
	通用卡尺检定规程
	JJG 30-2012

	
	微分类量具
	千分尺检定规程
	JJG 21-2008

	
	指示表类量具
	指示表(指针式、数显式)检定规程
	JJG 34-2008

	质量
	天平
	机械天平检定规程
	JJG 98-2006

	
	
	电子天平检定规程
	JJG 1036-2008

	
	砝码
	砝码检定规程
	JJG 99-2006

	衡器
	非自动衡器
	模拟指示秤检定规程
	JJF 1187-2008

	
	
	数字指示秤检定规程
	JJG 539-1997

	容量
	小容量
	常用玻璃量器检定规程
	JJG 196-2006

	
	
	移液器检定规程
	JJG 646-2006

	力值
	拉力、压力和万能试验机
	拉力、压力和万能试验机检定规程
	JJG 139-1999

	
	测力仪
	回弹仪检定规程
	JJG 817-2011

	扭矩
	——
	扭矩扳子检定规程
	JJG 707-2003

	压力
	压力表
	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程
	JJG 53-2013

	
	
	膜盒压力表检定规程
	JJG 573-2003

	
	压力控制器
	压力控制器检定规程
	JJG 544-2011

	
	压力变送器及数字压力计
	数字压力计检定规程
	JJG 875-2005

	
	
	压力变送器检定规程
	JJG 882-2004

	热电偶
	工作用热电偶
	工作用廉金属热电偶检定规程
	JJG 351-1996

	电阻温度计
	工业用电阻温度计
	工业铂、铜热电阻检定规程
	JJG 229-2010

	温度、湿度环境试验设备
	
	环境试验设备温度、湿度校准规范
	JJF 1101-2003

	交流电量
	电量仪表
	电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程
	JJG 124-2005

	
	测量互感器
	电力互感器检定规程
	JJG 1021-2007

	气体分析
	气体测报器
	可燃气体检测报警器检定规程
	JJG 693-2011


项目太多，不一一列举，根据需要可联系：0551-65855672 13955128311
